## прил №1
№ лота | Международное непатентованное название медицинских изделий | Краткая техническая спецификация | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Бест анти-ВГС-(комплект 2) 96 опр | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются выявление IgGиМ к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита «С» в сыворотке (плазме) крови человека методом ИФА,с целью подтверждения положительных результатов ИФА,полученных при скрининге. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам вируса гепатита «С» -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | набор | 14 | 66900 | 936600 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
2 | Унибест ВИЧ-1,2 АТ (192 опред) | Формат теста –не менее 192 определений (стрипированный) Количество анализируемого образца - не более 100 мкл Чувствительность и специфичность набора реагентов к (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) -100%. Стабильность приготовленного рабочего растворав закрытом флаконе в течение срока годности набора при температуре от 2 до 8 °С. Стабильность рабочего раствора конъюгата-2 стабилен не более 15мин при температуре от 17 до 27 °С, неиспользованный конъюгат-2 в закрытом флаконе в течение срока годности набора при температуре от 2 до 8 °С. учет результатов при основном фильтре 450 нм и референс-фильтре 620-700 нм. Допустим учет результатов при одной длине волны 450 нм Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев Набор реагентов рассчитан на проведение 96 определений, включая контрольные образцы. При исследовании небольшого количества образцов возможно проведение (для разборных планшетов) 24 независимых постановок ИФА по 8 анализов в каждой, включая контрольные образцы. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа Наличие регистрационного удостоверения РК | набор | 8 | 145000 | 1160000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
3 | Инвитролоджик - Сиф-АТ (компл 2) 96 опр | суммарных антител к Treponemapallidum в сыворотке или плазме крови человека за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав в конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность -100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | набор | 5 | 128000 | 640000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
4 | Вектогеп В-НВs-антиген-стрип 96 опр | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является способность подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита «В» за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 48 анализов, включая контроли. Возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | набор | 10 | 138500 | 1385000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
5 | Наконечник 0,5-250мкл №1000 | предназначены для взятия, переноса и высокоточного дозирования растворов (химреактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) при помощи дозаторов. Совместим с большинством современных дозаторов (Finpipette, Ленпипет (250, 500, 1000), Biohit (Proline и M-Line одно- и многоканальные), Eppendorf, Gilson (Pipetman P), Brand (Transferpette), Socorex (Acura, Calibra), HTL (Discovery), Nichiryo, Elkay, CAPP) | уп | 300 | 24000 | 7200000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
6 | Вата медицинская нестерильная №100 | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопко-вискозная нестерильная, состав: хлопок, вискоза | уп | 1500 | 690 | 1035000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
7 | вакуумная пробирка | вакуумная пробирка жемчужно белый | шт | 5000 | 1000 | 5000000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
8 | спиртовая салфетка 65/30 | Спиртовые салфетки пропитанных 70% изопропиловым спиртом. | шт | 500000 | 14.67 | 7335000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
9 | марля | Марля медицинская отбеленная в рулонах не менее плотность 36г/м2 | м | 3000 | 700 | 2100000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
10 | наконечники с фильтром 100-1000мкл №500 | предназначены для взятия, переноса и высокоточного дозирования растворов (химреактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) при помощи дозаторов. Совместим с большинством современных дозаторов (Finpipette, Ленпипет (250, 500, 1000), Biohit (Proline и M-Line одно- и многоканальные), Eppendorf, Gilson (Pipetman P), Brand (Transferpette), Socorex (Acura, Calibra), HTL (Discovery), Nichiryo, Elkay, CAPP) | уп | 7 | 98000 | 686000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
11 | Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека | Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями. В состав набора входит: тест карта, капилляр, чейз буфер. Согласно приказа МЗ РК № ҚР ДСМ-211/2020 от 27 ноября 2020 года. При первичном исследовании определяются антитела к ВИЧ-1 и 2 типов с использованием экспресс тестов 4го поколения, подтвержденных переквалификацией Всемирной организации здравоохранения. | шт | 700 | 7000 | 4900000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
12 | Тест-полоска для определения беременности | Тест-полоска для определения беременности | шт | 800 | 400 | 320000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
13 | протирочный материал нетканное рулонное для дезинфекции (сменный блок салфеток) №200 р*р 15*30см | протирочный материал нетканное рулонное для дезинфекции (сменный блок салфеток) №200 р*р 15*30см | уп | 800 | 9650 | 7720000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
14 | детская бабочка 22G*3/4*7 (0,7*19мм) | детская бабочка 22G*3/4*7 (0,7*19мм) | шт | 1000 | 350 | 350000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
15 | стол лабораторный | стол лабораторный | шт | 6 | 220000 | 1320000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
16 | Шкаф медицинский металлический, двухстворчатый | Шкаф медицинский металлический, двухстворчатый предназначен для хранения медикаментов, инструментов Ш*В*Г (700*1655*320мм). Изготовлен из стали с полимерно-порошковым покрытием (коррозийно-устойчивое порошковое), с 2 металлическими и 2 стеклянными дверками и с 2 металлическими и 2 стеклянными полками, с жесткой конструкцией, усиленной П-образной рамой, с эргономическими ручками; Двери комплектуются ключевыми замками, замок устанавливается только на металлические двери. В комплект входят 4 регулируемые опоры | шт | 6 | 350000 | 2100000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
17 | фармацевтический холодильник | Фармацевтический холодильник с микропроцессорным регулятором температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; системой принудительной циркуляции воздуха. Дверь стеклянная с энергосберегающим покрытием и замком; дополнительные прозрачные дверки полок, автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм.препаратов -2 шт. Общий объем, л. – 400. | шт | 5 | 700000 | 3500000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
18 | стол манипуляционный для инструментов | Предназначен для раскладывания инструментов и других предметов, необходимых во время осмотра пациента и проведения тех или иных манипуляций, облегчения ухода за больными. | шт | 6 | 220000 | 1320000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А
19 | Шкаф медицинский металлический, одностворчатый | Шкаф медицинский металлический, одностворчатый предназначен для хранения медикаментов, инструментов Ш*В*Г (400*1655*320мм). Изготовлен из стали с полимерно-порошковым покрытием (коррозийно-устойчивое порошковое), с 1 металлической и 1 стеклянной дверью, с 1металлическими и 1 стеклянной полкой, с жесткой конструкцией, усиленной П-образной рамой, с эргономическими ручками; Двери комплектуются ключевыми замками, замок устанавливается только на металлические двери. В комплект входят 4 регулируемые опоры | шт | 6 | 320000 | 1920000 | После подписание договора в течение 20 календарных дней по заявке заказчика, г.Кызылорда, ул.З.Шукурова, 52А