## прил №1
Приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название медицинских изделий | Краткая техническая спецификация | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Наконечник 0,5-250мкл №1000 | предназначены для взятия, переноса и высокоточного дозирования растворов (химреактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) при помощи дозаторов. Совместим с большинством современных дозаторов (Finpipette, Ленпипет (250, 500, 1000), Biohit (Proline и M-Line одно- и многоканальные), Eppendorf, Gilson (Pipetman P), Brand (Transferpette), Socorex (Acura, Calibra), HTL (Discovery), Nichiryo, Elkay, CAPP) | уп | 300 | 19000 | 5700000
2 | Вата медицинская нестерильная №100 | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопко-вискозная нестерильная, состав: хлопок, вискоза | уп | 1000 | 630 | 630000
3 | фильтровальная бумага (кг) 20*20 | Фильтровальная бумага листовая, средней фильтрации (для общелаболаторных работ). Поставляется в упаковках по 1 килограмму. | кг | 8 | 15600 | 124800
4 | спиртовая салфетка 65/30 | Спиртовые салфетки пропитанных 70% изопропиловым спиртом. | шт | 330000 | 14.63 | 4827900
5 | предметные стекла для мазков №50 | Стекло предметное 76*26+-1,0 (+-2,0)мм, толщина 1,0+-0,1мм с шлиф. Краями | уп | 20 | 1650 | 33000
6 | наконечники с фильтром 100-1000мкл №500 | предназначены для взятия, переноса и высокоточного дозирования растворов (химреактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) при помощи дозаторов. Совместим с большинством современных дозаторов (Finpipette, Ленпипет (250, 500, 1000), Biohit (Proline и M-Line одно- и многоканальные), Eppendorf, Gilson (Pipetman P), Brand (Transferpette), Socorex (Acura, Calibra), HTL (Discovery), Nichiryo, Elkay, CAPP) | уп | 8 | 85000 | 680000
7 | Защитный лицевой щиток пластмассовая прозрачная для защиты лица | Защитный лицевой щиток пластмассовая прозрачная для защиты лица | шт | 700 | 2400 | 1680000
8 | Тест-полоска для определения беременности | Тест-полоска для определения беременности | шт | 500 | 115 | 57500
9 | протирочный материал нетканное рулонное для дезинфекции (сменный блок салфеток) №200 р*р 15*30см | протирочный материал нетканное рулонное для дезинфекции (сменный блок салфеток) №200 р*р 15*30см | упак | 600 | 6700 | 4020000
10 | шприц одноразовый 5,0мл G22*11/2 | шприц одноразовый 5,0мл G22*11/2 | шт | 300000 | 15.64 | 4692000
11 | Фильтровальные тест бланки для неонатального скрининга | Фильтровальные тест бланки на основе фильтровальной бумаги S&S 903, изготовленной из 100% хлопка. Внешний вид – форма прямоугольника , размером 70*120 мм, с текстом инструкции по взятию крови, информации о новорожденном и тремя кружками для взятия крови. Стандартизирована в соответствии с требованиями Международного общества неонатального скрининга (NCCLS) и центра по контролю за заболеваниями (CDC). Плотность 186,3 (160-195) г/м, толщина 0,531 (0,46-0,58) мм, объем сыворотки 1,54 (1,37-1,71) мкл на диск размером 3,2 мм, время адсорбации сыворотки – 5,7 (5-30) сек, диаметр пятна прия нанесении 100 мкл сыворотки – 16 (15-17) мм, фасовка – 200 штук/упаковка, условия хранения +8+25С | шт | 600 | 2850 | 1710000
12 | детская бабочка 22G*3/4*7 (0,7*19мм) | детская бабочка 22G*3/4*7 (0,7*19мм) | шт | 1000 | 175 | 175000
13 | термометр для холодильника ТС-7-М1 | Термометр для холодильника ТС-7-М1 исп.6 (-30...+30) (орг.нап), ц.д.1, в защит.оправе | шт | 30 | 9500 | 285000
14 | ванночка для дозаторов | Ванночка для заполнения многоканальных дозаторов, температура эксплуатации +5 ... +40 °C., материал: полипропилен. | шт | 2000 | 1100 | 2200000
15 | КБУ коробка 5л | КБУ картонный для сбора медицинских отходов 5л, Порядок сбора медицинских отходов класса Б, регламентирован Санитарными правилами, утвержденными приказом МЗ РК № 357 от 31 мая 2017 года | шт | 4000 | 360 | 1440000
16 | КБСУ ведро пластмассовое 5л | Пластиковый контейнер для сбора, хранения и утилизации острого инструментария желтого цвета класса Б 5 литров с клапаном для снятия игл. Порядок сбора медицинских отходов класса Б, регламентирован Санитарными правилами, утвержденными приказом МЗ РК № 357 от 31 мая 2017 года | шт | 2000 | 1050 | 2100000
17 | КБСУ ведро пластмассовое 1л | Пластиковый контейнер для сбора, хранения и утилизации острого инструментария желтого цвета класса Б 1 литров с клапаном для снятия игл. Порядок сбора медицинских отходов класса Б, регламентирован Санитарными правилами, утвержденными приказом МЗ РК № 357 от 31 мая 2017 года | шт | 500 | 780 | 390000
18 | презерватив | Презерватив повышенной прочности, в силиконовой смазке, с накопителем. Изготовлены из натурального высококачественного латекса. | шт | 250000 | 27.4 | 6850000
19 | кушетка медицинская | Каркас кушетки изготавливается из металлического профиля (и/или дерева), покрытого экологически чистым полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к дезинфицирующим средствам. Ложе кушетки мягкое, материал кожа заменитель. | шт | 5 | 115000 | 575000
20 | Шкаф медицинский металлический, одностворчатый | Шкаф медицинский для хранения инструментов со стеклянной дверцой | шт | 2 | 375000 | 750000
21 | ростомер медицинский | Пределы измерения 0-2100мм. Цена деления шкалы ростомера, см 0,5. | шт | 1 | 95000 | 95000
22 | стол манипуляционный для инструментов | Предназначен для раскладывания инструментов и других предметов, необходимых во время осмотра пациента и проведения тех или иных манипуляций, облегчения ухода за больными. | шт | 1 | 225000 | 225000