## Прил 1
|  | Техническая характеристика изделий медицинского назначения |  |  | Приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед., в тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Картридж FACSPresto из комплекта Система портативная автоматическая BD FACSPresto для подсчета CD4-лимфоцитов и концентрации гемоглобина в цельной крови человека с принадлежностями и расходным материалом (100 тестов) +4 +31 С (Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences, США) | Картридж FACSPresto из комплекта Система портативная автоматическая BD FACSPresto для подсчета CD4-лимфоцитов и концентрации гемоглобина в цельной крови человека с принадлежностями и расходным материалом (100 тестов) +4 +31 С (Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences , США) Картридж предназначен для определения и подсчета абсолютного и относительного (%) содержания CD4 –клеток и гемоглобина с помощью портативного устройства. Картридж содержит высушенные реагенты на основе конъюгированных с флуорохромом моноклональных антител к поверхностным антигенам лимфоцитов и моноцитов: - антитела к CD4, клон SK3 коньюгированные с флуорохромом PE-Cy5,- антитела CD3, клон SK7 коньюгированные с флуорохромом APC, - антитела к CD45RA, клон HI100 коньюгированные с флуорохромом APC, - антитела CD14 клон MϕP9 коньюгированные с флуорохромом PE. Картридж содержит реагенты для измерения общего гемоглобина при помощи метода спектрофотометрии. Картриджи поставляются в коробке 100 шт, каждый картридж индивидуально упакован в фольгу. Вместе с картриджами поставляются одноразовые пластиковые пипетки по 100 штук. Картриджи имеют температурный режим хранения +4°С-+31°С. Картридж предназначен для работы с образцами венозной и капиллярной крови человека. Картридж содержит материал для контроля качества в виде иммобилизованных антител.Контроль качества картриджа осуществляется автоматически при каждом использовании картриджа. Картридж обеспечивает результаты в следующем диапазоне линейности: не менее 100 CD4 (50–4000 клеток/мкл), в диапазоне абсолютного содержания лимфоцитов не менее 100 (200–10 000 клеток/мкл) и в диапазоне гемоглобина не менее 100 (2–20 г/дл). Картридж обеспечивает стабильность образца до 2 часов после добавления образца в картридж. Картридж обеспечивает достоверные измерения в следующем диапазоне: - Абсолютное содержание CD4: не менее 100 50–4000 клеток/мкл, - %CD4: 5–60 %, - Концентрация Hb: не менее 100 2,0–20 г/дл | наб | 6 | 1550000 | 9300000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. После подписание договора согласно заявке заказчика