## Прил 1
|  | Техническая характеристика тест систем на 2023 год |  |  | Приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед., в тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Тест система для количественного определения ДНК вируса ВИЧ в образцах сыворотки и плазмы крови. AccuPower HIV-1 Quantitative RT-PCR Kit (96 определений) | Тест система для количественного определения ДНК вируса ВИЧ в образцах сыворотки и плазмы крови. AccuPower HIV-1 Quantitative RT-PCR Kit (96 определений). Подготовленные 8-луночные стрипы в алюминиевой упаковке не менее 96 пробирок, положительный контроль 15 мкл - не менее 32 пробирок, внутренний положительный контроль 15 мкл - не менее 32 пробирок, очищенная дистиллированная вода для ПЦР (для контроля) 15 мкл - не менее 32 пробирок, очищенная дистиллированная вода для ПЦР 1200 мкл - не менее 4 пробирки. | наб | 1 | 1576250 | 1576250 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Срок поставки товара после подписание договора в течение 16 календарных дней.
2 | Набор для выделения, ДНК/РНК вирусов ExiPrep Dx Viral DNA/RNA Kit. | ExiPrep Dx Viral DNA/RNA Kit. Набор для выделения, ДНК/РНК вирусов ExiPrep. Состав: Буферный картридж №1 не менее 6шт, буферный картридж №2 не менее 6шт, наконечники с фильтром не менее №96, бумажный фильтр для защиты от загрязнения не менее 12шт, пробирки для сбора образцов не менее 96шт, мтрип-пробирки для элюирования с крышкой не менее 8*12шт, лоток для отходов не менее 3шт, защитная крышка не менее 12шт, руководство для пользователя 1шт. | наб | 1 | 472875 | 472875 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Срок поставки товара после подписание договора в течение 16 календарных дней.