## Прил 1
№ лота | Наименование медицинской техники | Краткая техническая характеристика | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Дистиллятор | Дистиллятор должен использоваться в исследовательских лабораториях, например при подготовке медицинских и бактериологических образцов, культур клеток и тканей, а также при приготовлении реагентов. Кроме этого, получаемый дистиллят может быть использован для процессов очистки и стерилизации, при приготовлении буферных растворов, а также в аналитических целях. • Полностью автоматический аппарат для одинарной дистилляции воды должен подходить как для настольного, так и настенного размещения; • Наличие электронного датчика уровня, который должен отключать дистиллятор при заполнении резервуара и автоматически включать его при опорожнении; • Наличие электронного датчика загрязнений, который должен выключать дистиллятор в случае высокой загрязненности воды в испарителе, при этом должна загораться контрольная лампочка "Очистка"; • Экономичное потребление энергии дистиллятором должно осуществляться за счет перегонки нагретой охлаждающей воды; • Холодильник (змеевик) дистиллятора должен находиться внутри резервуара и легко поддаваться замене; • Отбор дистиллята должен осуществляться через кран; • Дегазирование CO2 должно осуществляться через отвод в холодильнике; • Нагревательный элемент дистиллятора, испаритель, резервуар для дистиллята и холодильник должны быть изготовлены из нержавеющей стали; • Корпус дистиллятора должен быть с двойными стенками и изготовлен из оцинкованной стали с порошковым эпоксидным покрытием; • Подача воды в дистиллятор должна осуществляется через встроенный электромагнитный клапан с патрубком для подключения шланга 1/2" (ø прибл. 12.7 мм). Патрубок для подвода охлаждающей воды 3/4" (ø прибл. 19.0 мм); • Производительность дистиллятора не менее 2 л/ч • Проводимость дистиллята прибл. 2.3 µs / cm при 25 °C • Потребление охлаждающей воды прибл. 30 л/ч • Давление воды 3 (мин.) - 7 (макс.) бар • Размеры дистиллятора, внешние (Ш х Г х В) не менее 540 x 290 x 420 мм • Электропитание 230 В/50...60 Гц/1.5 кВт • Вес нетто не менее 15.4 кг • В комплект поставки дистиллятора должны входить: - резервуар для хранения дистиллята, объемом не менее 4 л- 1 шт - комплект шлангов для подачи и отвода воды -1 шт | шт | 1 | 987973.21 | 987973.21 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. После подписания договора в течение 120 календарных дней.
2 | Термостат (водяная баня) | Водяная баня предназначена для проведения исследований, для процессов, требующих поддержания постоянной температуры в диапазоне от температуры окружающей среды до 100°С. Прибор обеспечивает повышенную стабилизацию температуры (до 0,1°С) за счет работы встроенной магнитной мешалки (диапазон оборотов 250–1000 об/мин). Простота обслуживания, высокая точность поддержания температуры ванны, минимальные габариты и современный дизайн. Объем не менее 4 л Диапазон установки температуры +25°C ... +100°C Диапазон регулирования температуры 5°C выше комн. ... +100°C Шаг установки температуры не более 0,1°C Стабильность температуры ±0,1°C Равномерность распределения температуры при 37°C ±0,1°C Диапазон регулирования скорости перемешивание 250–1000 об/мин Цифровая установка времени 1 мин.–96 ч. / непрерывно Дисплей ЖК, 2 × не менее16 знаков Цифровая установка температуры и скорости перемешивания наличие Крышка из пластика и нержавеющей стали наличие Бесшумен в работе Рабочий объем не менее 235х135х110 мм Размеры (Д×Ш×В) не менее 340х270х250 мм Вес не более 3,4 кг Питание 230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность 230 В, 50 Гц/600 Вт (2.6 A) | шт | 1 | 260299.11 | 260299.11 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. После подписания договора в течение 120 календарных дней.