## Прил 1
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | экспресс тест полоска | набор реагентов является простым и быстрым иммуно-хромотаграфическим тестом для качественного, визуального выявления Ar/AT к ВИЧ-1 (В-1.0) и ВИЧ-2. Предназначен только In Vitro диагностики. В состав набора входит: тест карта, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем, иммунохроматографический экспресс-тест для определения антител кВИЧ-1и2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ- 2) всыворотке, плазмеицельной крови человека с принадлежностями | шт | 2650 | 750 | 1987500 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
2 | экспресс тест полоска | Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями. В состав набора входит: тест карта, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем. | шт | 200 | 1300 | 260000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
3 | наконечники 0,5-250 мкл (шт) | одноразовые наконечники к дозатору для пипетирования крови, забора биоматериала | шт | 150000 | 10 | 1500000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
4 | наконечники 200-1000 мкл для пипеток еппиндорф (уп - 500 шт) | одноразовые наконечники к дозатору для пипетирования крови, забора биоматериала | шт | 2500 | 14 | 35000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
5 | фильтровальная бумага (кг) | Фильтровальная бумага листовая, средней фильтрации (для общелаболаторных работ). Поставляется в упаковках по 1 килограмму. | кг | 3 | 4300 | 12900 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
6 | одн Бахилы низкие 44/22 нестерил. | Бахилы изготовлены из полиэтилена. Поверхность бахилы текстурированная. С резинкой для удобства одевания. Голубого цвета. Нестерильные. Для одноразового использования. Размер универсальный 44/42. Вес, не менее 4,0 г. | пара | 400 | 39.5 | 15800 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
7 | одн шапочки БИО Кап | Шапочки, колпаки медицинские одноразовые. Шапочки-береты Д=42-52 см, из смс 17 гр/м2, мягкая резинка 4 мм. Благодаря уникальным свойствам материала шапочек, исключается появление парникового эффекта. Цвета белые/голубые. | шт | 1000 | 24 | 24000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
8 | фильтровальная тест бланки (кровь сухой капля) | Тест-бланки (фильтровальная бумага с пятью кружками, обозначенными для нанесения образцов крови) | шт | 250 | 700 | 175000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
9 | термометр для холодильника | термометр для холодильника | шт | 20 | 1500 | 30000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
10 | вата №100 нестр. | Вата медицинская нестерильная, гигроскопическая, хирургическая 100гр в полиэтиленовом пакете, изготовлена из 100% хлопка высокого качества. | упак | 500 | 280 | 140000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
11 | лейкопластырь на не тканой основе 5см*5см | лейкопластырь медицинский фиксирующий в катушках на тканевой основе размерами: 1*500см. Товар должен быть со сроком годности, с не истекшим сроком годности. | шт | 50 | 210 | 10500 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
12 | Планшет одноразовый ИФА с плоским дном на 96 лунок | Планшет состоит из корпуса и крышки, изготовленных из прозрачного полимера, не выделяющего в исследуемую среду токсичных ингридиентов. Для удобства отсчета лунок на лицевой поверхности нанесены по горизонтали цифры, по вертикали латинские буквы. Технические характеристики: Корпус имеет 96 лунок с плоским дном Габариты - 127х85х16 мм Коэффициент светопропускания не менее 88% Не стерильно | шт | 100 | 720 | 72000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
13 | Спиртовая салфетка 65/30 №100 | Спиртовые салфетки для инъекций в индивидуальной упаковке размер 65*30 мм, по 1 упак=100 шт. Мягкие абсорбирующие салфетки из нетканого материала, пропитанные 70%-м изопропиловым спиртом | упак | 25000 | 5.25 | 131250 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
14 | уксусная кислота №1,кг | уксусная кислота для микроскопии | кг | 1 | 2900 | 2900 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
15 | лимонная кислота,кг | лимонная кислота,кг | кг | 1 | 5900 | 5900 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
16 | метилен синий, гр | метиленовая синий для микроскопии | гр | 200 | 300 | 60000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
17 | краска Романовского,литр | Состав красителя: Азур 1 — 3,772 г Эозин — 2,165 г Метиленовый синий — 1,563 г Метанол (ЧДА) — 750,0 мл Глицерин (ЧДА) — 256,0 мл | л | 1 | 3605.3 | 3605.3 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
18 | Кардиолипиновая РМП фл | Набор реагентов Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП) раствор для диагностических целей предназначен для диагностики сифилиса при помощи реакции микропреципитации. Антиген кардиолипиновый для РМП представляет собой раствор трех высокоочищенных липидов: кардиолипина (0,03 %), лецитина (0,27 %), холестерина (0,9 %) в спирте этиловом абсолю­тированном. Прозрачный бесцветный раствор со специфическим запахом спирта. До­пускается выпадение кристаллов холестерина при температуре ниже 10 °С, легко растворяющихся при температуре (37±1) °С. | фл | 3 | 15300 | 45900 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
19 | марля ,метр | Ткани хлопчатобумажные марлевые с массовой долей хлопка не менее 85% , смешанного с другими натуральными волокнами. Плотная, ширина 1,2м. | м | 1000 | 74 | 74000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
20 | ОБН 2-х ламповый | настенный | шт | 5 | 18000 | 90000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
21 | Аммиак 10% ампулла,фл | нашатырныйспирт | фл | 2 | 38.81 | 77.62 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
22 | хладагенты для ПЦР | для транспортировки тест систем и сыворотки для ПЦР и ВН. | шт | 300 | 1100 | 330000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
23 | имерсионное масло по 10мл | масло иммерсионное | фл | 2 | 1500 | 3000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
24 | наконечники с фильтром для ПЦР №960 | Наконечники с фильтром стерильные 10-200 мкл, без ДНК/РНК, стерильные | упак | 1 | 77800 | 77800 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
25 | ведро диспенсер 3,9л | корзина для мусора с автоматической крышкой для лаборатории. | шт | 5 | 4500 | 22500 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
26 | пробирки РРТ-5,0 мл. жемчужно-белой крышкой -шт | вакутейнер. | шт | 400 | 200 | 80000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
27 | пробирки эпиндорф 1,5мл №1000 | пробирки эпиндорф 1,5мл №1000 | шт | 1 | 3800 | 3800 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
28 | пергидроль | пергидроль 33% | кг | 100 | 780 | 78000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
29 | полотенце рулонное №300 | Одноразовое бумажные полотенца | шт | 50 | 4800 | 240000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
30 | противочумная укладка | противочумная укладка (одноразовые: сапоги резиновые, халат, маска, бахил, шапка, фартук итд) | компл | 20 | 11500 | 230000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
31 | презерватив | Презерватив повышенной прочности, в силиконовой смазке, с накопителем. Изготовлены из натурального высококачественного латекса. Размеры: длина не менее 180 мм +/- 2 мм., ширина (диаметр) 52 мм +/- 1 мм, толщина 0,09 мм +/- 0,01мм. Обязательные условия: Наличие сертификата качества страны-производителя,наличие технич. докум,утвержденной производителем (инструкция по применению,технич.спец-я и т.п.). Остаточный срок годности на момент поставки презервативов должен быть не менее 2-х лет. | шт | 110000 | 32 | 3520000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
32 | одноразовые шприцы | одноразовые шприцы 5,0 | шт | 300984 | 16 | 4815744 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
33 | одноразовые шприцы | одноразовые шприцы 10,0 | шт | 74000 | 23 | 1702000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
34 | одноразовые шприцы | одноразовые шприцы 20,0 | шт | 10000 | 33 | 330000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
35 | дезинфицирующее средство | Универсальное средство с тройным синергетическим действием. Предназначен для дезинфекции поверхностей (в т.ч., текущая, заключительная дезинфекция, генеральная уборка), дезинфекция, совмещенная с ПСО, ПСО, ДВУ, стерилизации мед инструментария (хирургический, стоматологический), ИМН из различных материалов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним. Высокоэффективное средство широкого спектра применения - обладает бактериостатической, (включая микобактерии туберкулеза внутрибольничных инфекции) активностью, фунгицидным и антивирусным свойством (включая вирусы ОРВИ, герпеса, полиомиелита, гепатитов А, В и С, ВИЧ, аденовирусы, грипп, всех известных вирусов «птичьего гриппа H5N1», вирусов возбудителей инфекционной анемии цыплят, ИБК, реовирусной инфекции птиц, РРСС, классической и африканской чумы свиней, ящура, цирковирусной инфекции типа 2, штаммов AH1N1 и др.), в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, а также возбудителей особо опасных инфекций, не зависимо от влажности, температуры окружающей среды. Не вызывает коррозии, не фиксирует органических загрязнений, не портит обрабатываемой поверхности. Срок годности средства в закрытой упаковке изготовителя составляет 5 лет при соблюдении условий хранения; срок хранения рабочих растворов (в герметичной таре) – 14 суток. Средство несовместимо с мылами, порошками и анионными поверхностно-активными веществами. Препарат на основе ЧАС алкилдиметилбензиламмоний хлорид не более– 2,5%, глутаровый альдегид – не менее 2,5%, а также функциональные добавки в виде поверхностно-активных веществ – 0,05-0,1%, остальное вода. Слабый специфический приятный запах | л | 41 | 5000 | 205000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
36 | дезинфицирующее средство | Универсальное средство для дезинфекции поверхностей (включаю текущую и заключительную дезинфекцию, генеральную уборку), дезинфекция, совмещенная с ПСО в т.ч. при совмещении в одном процессе, ПСО, ДВУ, стерилизации мед инструментария (хирургический, стоматологический), ИМН из различных материалов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним в том числе ручным и механизированным способом в любых установках типа «УЗО». Высокоэффективное средство широким спектром действия, обладает бактерицидной, бактериостатической активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая ВБИ), спорообразующих микроорганизмов, фунгицидным и антивирусным свойством (включая вирусы ОРВИ, герпеса, полиомиелита, гепатитов А, В и С, ВИЧ, аденовирусы, грипп, всех известных вирусов «птичьего гриппа H5N1», вирусов возбудителей инфекционной анемии цыплят, ИБК, реовирусной инфекции птиц, РРСС, классической и африканской чумы свиней, ящура, цирковирусной инфекции типа 2, штаммов AH1N1 и др.), в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, не зависимо от влажности, температуры окружающей среды. Эффективно в отношении возбудителей особо опасных инфекций и резистентных форм туберкулеза. Обладает антикоррозионным свойством, не портит обрабатываемой поверхности, не фиксирует органических загрязнении. Срок годности средства в закрытой упаковке изготовителя составляет 5 лет при соблюдении условий хранения; срок хранения рабочих растворов– 14 суток. Средство несовместимо с мылами, порошками и анионными поверхностно-активными веществами. В качестве действующего вещества содержит: ЧАС (дидецилдиметиламмоний хлорид) – не менее 2,5±0,5%, глиоксаль не более 2,5±0,5%, функциональные добавки в виде поверхностно-активных веществ – 0,05-0,1%, остальное вода. Слабый специфический приятный запах | л | 40 | 5100 | 204000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
37 | дезинфицирующее средство | Универсальное высокоэффективное средство для дезинфекции поверхностей, дезинфекция, совмещенная с ПСО, ПСО, ДВУ, стерилизации мед инструментария, в т.ч., из стекла, полимерных и коррозионностойких материалов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним. Средство обладает бактерицидной (в том числе в отношении микобактерии туберкулеза, возбудителей анаэробных и внутрибольничных инфекций /Метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA), Ванкомицин-резистентного энтерококка (VRE), синегнойной палочки/), спороцидной, вирулицидной (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидной (грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневые) активностью, также средство обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов). Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания. Гарантированный срок годности в невскрытой упаковке производителя средства – 3 года. В качестве действующего вещества в своем составе содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) 8%, перекись водорода 18% и функциональные добавки. Срок хранения рабочих растворов - 28 суток. | л | 24 | 7200 | 172800 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
38 | дезинфицирующее средство | Универсальное средство с моющим, отбеливающим и дезинфицирующим действием, предназначено для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции. Обеззараживания поверхностей, биологических выделений, медицинских отходов, многоразовых сборников и автотранспортных средств, перевозящих медицинские отходы. Высокоэффективное средство в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, возбудителей внутрибольничных инфекция (ВБИ), вирусов (в том числе: полиомиелита, ВИЧ, гепатитов, птичьего гриппа, атипичной пневмонии, аденовируса и др.), грибов рода Кандида и Дерматофит. Эффективен в отношении микобактерии туберкулеза. Применяется во всех ЛПУ, в том числе акушерских стационарах, в инфекционных очагах. Обладают отбеливающим эффектом, существенно не изменяют цвет тканей. Таблетки с дополнительным моющим и отбеливающим действием, не требует дополнительного добавления моющего средства. Водные растворы не портят обрабатываемые поверхности. Срок годности средства – 6 лет в невскрытой упаковке производителя, рабочих растворов - 5 суток. Таблетки белого цвета, круглой формы с выпуклыми поверхностями с крестообразными разделительными бороздками, с характерным запахом хлора, с массой не менее 3,6 гр. В качестве действующего вещества в состав средства входит натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) не менее 80 %. Содержание активного хлора в готовом продукте до 60%. Масса активного хлора при растворении 1 таблетки не более 0,75г. №300 | фл | 40 | 5300 | 212000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
39 | дезинфицирующее средство | Эффективное дезинфицирующее средство в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола, предназначено для обработки кожи операционных и инъекционных полей, локтевых сгибов доноров, обработки рук хирургов, гигиенической обработки рук медицинского персонала. Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов родов Кандида и Трихофитон; вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, «свиного» гриппа, ВИЧ и др.) Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет со дня изготовления. В качестве активного вещества содержит ЧАС – не менее 0,3%, (алкилдиметилбензиламмоний хлорид), этиловый спирт – не более 20%, функциональные добавки. Слабый запах этилового спирта | л | 54 | 4700 | 253800 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
40 | дезинфицирующее средство | Эффективное дезинфицирующее средство в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола, предназначено для обработки кожи операционных и инъекционных полей, локтевых сгибов доноров, обработки рук хирургов, гигиенической обработки рук медицинского персонала. Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов родов Кандида и Трихофитон; вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, «свиного» гриппа, ВИЧ и др.) Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителясоставляет 5 лет со дня изготовления. В качестве активного вещества содержит ЧАС – не менее 0,3%, (дидецилдиметилбензиламмоний хлорид), этиловый спирт – не более 20%, функциональные добавки. Слабый запах этилового спирта. 90мл | фл | 135 | 760 | 102600 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
41 | дезинфицирующее средство | Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом и представляет собой готовую к применению однородную гелеобразную бесцветную или окрашенную жидкость с запахом применяемой отдушки. Обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая возбудителей ВБИ, туберкулеза) микроорганизмов, вирулицидными свойствами (в отношении вирусов полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, энтеровирусов Коксаки, ECHO, ротавирусов, аденовирусов, риновирусов, вирусов гриппа, в т.ч. типа А/H1N1/pdm09 и А/H5N1, парагриппа, вируса кори, возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), вируса “атипичной пневмонии” (SARS), герпеса, цитомегаловирусной инфекции), фунгицидной активностью (в отношении возбудителей кандидозов и трихофитии). Обладает дезинфицирующим с выраженным моющим эффектом действием, смягчает и увлажняет кожу. Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет В качестве активного вещества в своем составе средство содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – не более 0,3%, а так же 2-феноксиэтанол, а так же синергетический комплекс из поверхностно-активных веществ (ПАВ), увлажняющих и ухаживающих за кожей компонентов, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушку и воду. | л | 50 | 3900 | 195000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.

## Лист1
Приложение №1
№ лота | Наименование товаров | Ед.изм. | Цена, тенге | Кол-во | Выделенная сумма
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5
1 | КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (96 опр.) | наб | 19800 | 444 | 8791200
2 | УниБест ВИЧ -1,2 АТ (192 опред.) | наб | 33000 | 399 | 13167000
3 | Бест анти-ВГС (комплект 2) (96опред) | наб | 13000 | 17 | 221000
4 | Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 3) (96опред) | наб | 13000 | 8 | 104000
5 | Инвитролоджик Сиф АТ (96 опред) | наб | 15000 | 22 | 330000
6 | ХламиБестC.trachomatis-IgM (96 опред) | наб | 25700 | 10 | 257000
7 | ХламиБестC.trachomatis-IgG (96 опред) | наб | 23200 | 10 | 232000
8 | Кандида -IgG-ИФА-БЕСТ (96 опред) | наб | 28600 | 3 | 85800
9 | Векто ВПГ IgМ (96 опред) | наб | 28400 | 3 | 85200
10 | Векто ВПГ IgG (96 опред) | наб | 26000 | 3 | 78000
11 | Векто ЦМВ IgМ (96 опред) | наб | 28400 | 3 | 85200
12 | Векто ЦМВ IgG (96 опред) | наб | 26000 | 3 | 78000
13 | ВектоТоксо IgМ (96 опред) | наб | 28400 | 3 | 85200
14 | ВектоТоксо IgG (96 опред) | наб | 26000 | 3 | 78000
15 | ВектоВЭБ–EA-IgG (96 опред) | наб | 32500 | 3 | 97500
16 | ВектоВЭБ–VCA-IgM (96 опред) | наб | 34100 | 3 | 102300
17 | Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 5/подтверждающий тест) (48 опред) | наб | 18700 | 4 | 74800
18 | Бест анти ВГС–подтверждающий тест (комплект 4) (48 опред) | наб | 23000 | 3 | 69000
19 | Genscreen UITRA HIV Ag-Ab (480опред) | наб | 235400 | 1 | 235400
20 | ДАТ -Уреа G/M (48 опред) | наб | 22800 | 2 | 45600
21 | ДАТ -Трихо G/M (48 опред) | наб | 23700 | 2 | 47400
22 | ДАТ -Гарднерелла G/M (48 опред) | наб | 23200 | 2 | 46400 | 24396000
23 | Murex anti-HCV Version 4.0 (96 опред) | наб | 135436 | 3 | 406308
24 | Murex HIV-1.2.0 (96опред) | наб | 96693 | 2 | 193386
25 | Murex ICE Siphilis (96 опред) | наб | 96693 | 4 | 386772
26 | Диагностический набор реагентов для определения CD3+, CD4+ CD8+ клеток для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340167 Набор реагентов ФаксКаунт (50 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount +2 +8 С BD FACSCount Reagent Kit (BD Biosciences, США ) | наб | 441335 | 4 | 1765340
27 | Контрольный набор на 25 тестов для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 34066 Контрольный набор ФаксКаунт (25 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount +2 +8 С BD FACSCount Control Kit (BD Biosciences, США ) | наб | 211211 | 4 | 844844
28 | Очищающий раствор для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340345 Очищающий раствор BD FACSClean, 5 L +2 +30 С BD FACSClean (BD Biosciences, НИДЕРЛАНДЫ ) | наб | 25850 | 4 | 103400
29 | промывающийраствор для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340346 Промывающий раствор BD FACSRinse, 5 L +2 +30 С BD FACSRinse (BD Biosciences, США ) | наб | 25850 | 4 | 103400
30 | Проточная жидкость для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 342003 Проточная жидкость BD FACSFlow Sheath Fluid, 20 L +2 +30 С BD FACSFlow Sheath Fluid 20л (BD Biosciences, НИДЕРЛАНДЫ ) | наб | 25850 | 4 | 103400
31 | экспресс тест полоска | шт | 880 | 2798 | 2462240
32 | наконечники 0,5-250мкл (шт) | шт | 7.2 | 131145 | 944244
33 | наконечники 200-1000мкл для пипеток еппиндорф (уп-500шт) | шт | 9.2 | 3311 | 30461.2
34 | фильтровальная бумага (кг) | кг | 3000 | 3 | 9000
35 | одн Бахилы низкие 44/22 нестерил. | пара | 39.5 | 800 | 31600
36 | одн шапочки БИО Кап | шт | 13 | 2000 | 26000
37 | фильтровальная тест бланки (кровь сухой капля) | шт | 700 | 200 | 140000
38 | электронный термометр медицинский | шт | 500 | 20 | 10000
39 | вата №100 нестр. | упак | 280 | 600 | 168000
40 | лейкопластырь на не тканой основе 1* 500 | шт | 196 | 50 | 9800
41 | Планшет одноразовый ИФА с плоским дном на 96 лунок | шт | 600 | 100 | 60000
42 | Спиртовая салфетка 65/30 №100 | упак | 525 | 250 | 131250
43 | уксусная кислота №1,кг | кг | 2900 | 1 | 2900
44 | лимонная кислота,кг | кг | 5900 | 1 | 5900
45 | метилен синий, гр | гр | 300 | 200 | 60000
46 | краска Романовского,литр | л | 3000 | 1 | 3000
47 | Кардиолипиновая РМП фл | фл | 12000 | 3 | 36000
48 | марля ,метр | м | 82 | 1000 | 82000
49 | ОБН 2-х ламповый | шт | 18000 | 10 | 180000
50 | Аммиак 10% ампулла,фл | фл | 38.81 | 2 | 77.62
51 | хладагенты для ПЦР | шт | 500 | 504 | 252000
52 | имерсионное масло по 10мл | фл | 750 | 2 | 1500
53 | наконечники с фильтром для ПЦР №96 | упак | 13600 | 2 | 27200
54 | ведро диспенсер 3,9л | шт | 2200 | 5 | 11000
55 | пробирки РРТ-5,0 мл. жемчужно-белой крышкой -шт | шт | 115 | 400 | 46000
56 | пробирки мерные одноразовые | шт | 60 | 310 | 18600
57 | перчатки смотровые (пара) 7-8 | пара | 37.08 | 23549 | 873196.92
58 | полотенце рулонное №300 | шт | 4800 | 30 | 144000
59 | биксы для автоклава КСК-18 | шт | 13940 | 5 | 69700
60 | презерватив | шт | 25 | 247640 | 6191000
ИТОГО:
*Полная техническая спецификация отражена в Приложение №2