## Прил 1
приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | наконечники 0,5-250 мкл (шт) | одноразовые наконечники к дозатору для пипетирования крови, забора биоматериала | шт | 250000 | 10 | 2500000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
2 | наконечники 200-1000 мкл для пипеток еппиндорф (уп - 500 шт) | одноразовые наконечники к дозатору для пипетирования крови, забора биоматериала | шт | 1000 | 20 | 20000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
3 | фильтровальная бумага (кг) | Фильтровальная бумага листовая, средней фильтрации (для общелаболаторных работ). Поставляется в упаковках по 1 килограмму. | кг | 4 | 5100 | 20400 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
4 | Бисептол сироп сульфаметоксазол+Триметоприм, 240/5мл, 400мл, фл | Бисептол сироп сульфаметоксазол+Триметоприм, 240/5мл, 400мл, фл | фл | 10 | 355.08 | 3550.8 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
5 | Бисептол сироп сульфаметоксазол+Триметоприм, таб 480мг | Бисептол сироп сульфаметоксазол+Триметоприм, таб 480мг | таб | 3000 | 5.93 | 17790 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
6 | фильтровальная тест бланки (кровь сухой капля) | Тест-бланки (фильтровальная бумага с пятью кружками, обозначенными для нанесения образцов крови) | шт | 250 | 1000 | 250000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
7 | вата №100 нестер | вата №100 нестер | упак | 500 | 280 | 140000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
8 | лейкопластырь на нетканной основе 5см*5см | лейкопластырь на нетканной основе 5см*5см | шт | 40 | 350 | 14000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
9 | Планшет одноразовый ИФА с плоским дном на 96 лунок | Планшет состоит из корпуса и крышки, изготовленных из прозрачного полимера, не выделяющего в исследуемую среду токсичных ингридиентов. Для удобства отсчета лунок на лицевой поверхности нанесены по горизонтали цифры, по вертикали латинские буквы. Технические характеристики: Корпус имеет 96 лунок с плоским дном Габариты - 127х85х16 мм Коэффициент светопропускания не менее 88% Не стерильно | шт | 20 | 1500 | 30000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
10 | спиртовая салфетка 65/30 №100 | спиртовая салфетка 65/30 №100 | упак | 25000 | 5.25 | 131250 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
11 | уксусная кислота №1,кг | уксусная кислота для микроскопии | кг | 1 | 4000 | 4000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
12 | лимонная кислота,кг | лимонная кислота,кг | кг | 1 | 5900 | 5900 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
13 | метилен синий, 50 гр | метиленовая синий для микроскопии | упак | 4 | 10000 | 40000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
14 | краска Романовского,литр | Состав красителя: Азур 1 — 3,772 г Эозин — 2,165 г Метиленовый синий — 1,563 г Метанол (ЧДА) — 750,0 мл Глицерин (ЧДА) — 256,0 мл | л | 1 | 5000 | 5000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
15 | Кардиолипиновая РМП 500 опр, фл | Набор реагентов Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП) раствор для диагностических целей предназначен для диагностики сифилиса при помощи реакции микропреципитации. Антиген кардиолипиновый для РМП представляет собой раствор трех высокоочищенных липидов: кардиолипина (0,03 %), лецитина (0,27 %), холестерина (0,9 %) в спирте этиловом абсолю­тированном. Прозрачный бесцветный раствор со специфическим запахом спирта. До­пускается выпадение кристаллов холестерина при температуре ниже 10 °С, легко растворяющихся при температуре (37±1) °С. | фл | 1 | 48000 | 48000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
16 | марля, м | марля, м | м | 1000 | 74 | 74000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
17 | хладагенты для ПЦР | для транспортировки тест систем и сыворотки для ПЦР и ВН. | шт | 500 | 1100 | 550000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
18 | имерсионное масло по 10мл | масло иммерсионное | фл | 3 | 2000 | 6000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
19 | ведро диспенсер 3,9л | корзина для мусора с автоматической крышкой для лаборатории. | шт | 5 | 5000 | 25000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
20 | полотенце рулонное №300 | Одноразовое бумажные полотенца | шт | 80 | 5000 | 400000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
21 | наконечники с фильтром для ПЦР №960 | Наконечники с фильтром стерильные 10-200 мкл, без ДНК/РНК, стерильные | упак | 1 | 90000 | 90000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
22 | пробирки эпиндорф 1,5мл №1000 | пробирки эпиндорф 1,5мл №1000 | шт | 1 | 10000 | 10000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
23 | пробирки РРТ-5,0 мл. жемчужно-белой крышкой -шт | вакутейнер. | шт | 400 | 250 | 100000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
24 | одноразовые шприцы | одноразовые шприцы 5,0 | шт | 162467 | 25 | 4061675 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
25 | одноразовые шприцы | одноразовые шприцы 10,0 | шт | 40000 | 23 | 920000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
26 | одноразовые шприцы | одноразовые шприцы 20,0 | шт | 10000 | 35 | 350000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
27 | салфетка для диспенсера №200 | салфетка для диспенсера №200 | упак | 300 | 1200 | 360000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
28 | пергидроль | пергидроль 33% | кг | 240 | 780 | 187200 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
29 | экспресс тест полоска р24 | Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями. В состав набора входит: тест карта, капилляр, чейз буфер, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем. | шт | 200 | 1500 | 300000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
30 | экспресс тест полоска | набор реагентов является простым и быстрым иммуно-хромотаграфическим тестом для качественного, визуального выявления Ar/AT к ВИЧ-1 (В-1.0) и ВИЧ-2. Предназначен только In Vitro диагностики. В состав набора входит: тест карта, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем, иммунохроматографический экспресс-тест для определения антител кВИЧ-1и2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ- 2) всыворотке, плазмеицельной крови человека с принадлежностями | шт | 2500 | 800 | 2000000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
31 | презерватив | Презерватив повышенной прочности, в силиконовой смазке, с накопителем. Изготовлены из натурального высококачественного латекса. Размеры: длина не менее 180 мм +/- 2 мм., ширина (диаметр) 52 мм +/- 1 мм, толщина 0,09 мм +/- 0,01мм. Обязательные условия: Наличие сертификата качества страны-производителя,наличие технич. докум,утвержденной производителем (инструкция по применению,технич.спец-я и т.п.). Остаточный срок годности на момент поставки презервативов должен быть не менее 2-х лет. | шт | 160000 | 32 | 5120000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
32 | пакет класса "В" р-р 700*800 | пакет класса "В" красный р-р 700*800 для утилизации мед отходов | шт | 2000 | 53 | 106000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
33 | пакет класса "В" р-р 300*330 | пакет класса "В" красный р-р 3000*330 для утилизации мед отходов | шт | 1000 | 53 | 53000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
34 | пакет класса "А" р-р 700*800 | пакет класса "А" черный р-р 700*800 для утилизации мед отходов | шт | 2000 | 53 | 106000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
35 | КБУ коробка 5,0 | КБУ коробка 5,0 д/игл | шт | 400 | 120 | 48000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
36 | КБУ ведро 5,0 | КБУ ведро 5,0 д/игл | шт | 402 | 500 | 201000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
37 | дезинфицирующее средство | Таблетки белого цвета, круглой формы, с характерным запахом хлора. Срок годности рабочего раствора: не более 5 суток. Средство обладает антимикробной активностью в отношении вирусов ВИЧ. Форма выпуска: таблетки в таре №300. | банка | 50 | 3000 | 150000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
38 | дезинфицирующее средство | Дезинфицирующее жидкое мыло для профессиональной гигиены рук. Гигиена обработки рук, кожаных покровов. Форма выпуска: флакон (1 флакон = 1 литр) | фл | 50 | 3000 | 150000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
39 | дезинфицирующее средство | Кожаный антисептик в виде прозрачной бесцветной жидкости с характерным спиртовым запахом. Средство обладает антимикробной активностью в отношении вирусов ВИЧ. Форма выпуска: флакон (1 флакон = 1 литр) | фл | 50 | 3000 | 150000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
40 | дезинфицирующее средство | дезинфицирующее средство для поверхности и ИМН. Средство обладает антимикробной активностью в отношении вирусов ВИЧ. Форма выпуска: флакон (1 флакон = 1 литр) | фл | 50 | 3000 | 150000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
18897765.8