## Прил 1
|  | Техническая характеристика медицинских изделий на 2020 год |  |  | Приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед., в тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | шприц 5,0гр | шприц инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 5мл с иглами 23G *1 1/4, 22G*1 1/4, 21G*1 1/2, 21G*1, 5 мл 3-х компонентные. Остаточный срок годности на момент поставки шприцов должен быть не менее 18 месяцев | шт | 80000 | 24.9 | 1992000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
2 | презерватив | Презерватив повышенной прочности, в силиконовой смазке, с накопителем. Изготовлены из натурального высококачественного латекса. Размеры: длина не менее 180 мм +/- 2 мм., ширина (диаметр) 52 мм +/- 1 мм, толщина 0,09 мм +/- 0,01мм. Обязательные условия: Наличие сертификата качества страны-производителя,наличие технич. докум,утвержденной производителем (инструкция по применению,технич.спец-я и т.п.). Остаточный срок годности на момент поставки презервативов должен быть не менее 18 месяцев | шт | 50000 | 31.8 | 1590000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
24396000
*Полная техническая спецификация отражена в Приложение №2