## прил №1
приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название медицинских изделий | Краткая техническая спецификация | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Автоматический гематологический анализатор в комплекте с расходными материалами | Автоматический гематологический анализатор в комплекте с расходными материалами. Используется при определении 21 параметров. Пропускная способность не менее 60 образцов /час; 21 параметров: включая (WBC, Neu, Lym, gran, Neu, Lym, Gran); RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC; 3 гистограммы (включая гистограммы WBC, RBC, PLT); 9 мкл обычный объем размера, 20 мкл разбавленный объем размера; Калибровка крови - ручная, автоматическая и свежая; Печать - автоматическая и ручная; Интеллектуальная режим подотчета - цельная, капиллярно-цельная, предварительно разведенная кровь; Стандартный реагент: разбавитель 20л, лизис 500мл; Очищающее средство 50мл; 10,4 дюймовый сенсорный экран, клавиатура и мышь; внутренни принтер и поддержка внутреннего принтера; хранение результатов гистограммы не менее 600000; относительная влажность не менее 10% и не более 90%; Атмосферное давление не менее 70.0кРа и не более 106.0кРа. Расходные материалы: 1) KT03A разбавитель 20л. 2) KT03A Раствор Lyse 500мл. 3) Очиститель пробы для 3 частей 50мл. 4) CBC-DH Blood QC High Level 3.0mL. 5) CBC-DH Blood QC Normal Level 3.0mL. 6) CBC-DH Blood QC High Low 3.0mL. 7) CBC-CAL PLUS Calibrator 3.0mL. В указанную сумму входит доставка, установка оборудования, инструктаж специалиста по работе на данном оборудовании. | шт | 1 | 2992000 | 2992000 | КГКП «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. После подписание договора в течение 60 календарных дней