## прил №1
приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название медицинских изделий | Краткая техническая спецификация | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4 | фильтровальная тест бланки (кровь сухой капля) №200 | Тест-бланки (фильтровальная бумага с пятью кружками, обозначенными для нанесения образцов крови) | шт | 1 | 150000 | 150000 | КГКП «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Ежеквартально или согласно заявке заказчика.
7 | Планшет одноразовый ИФА с плоским дном на 96 лунок | Планшет состоит из корпуса и крышки, изготовленных из прозрачного полимера, не выделяющего в исследуемую среду токсичных ингридиентов. Для удобства отсчета лунок на лицевой поверхности нанесены по горизонтали цифры, по вертикали латинские буквы. Технические характеристики: Корпус имеет 96 лунок с плоским дном Габариты - 127х85х16 мм Коэффициент светопропускания не менее 88% Не стерильно | шт | 20 | 3000 | 60000 | КГКП «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Ежеквартально или согласно заявке заказчика.
18 | пробирки РРТ-5,0 мл. жемчужно-белой крышкой | вакутейнер | шт | 1000 | 100 | 100000 | КГКП «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Ежеквартально или согласно заявке заказчика.
28 | дозатор 8-ми канальный 20-200мкл | дозатор 8-ми канальный 20-200мкл | шт | 5 | 238000 | 1190000 | КГКП «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Ежеквартально или согласно заявке заказчика.
53 | автоклав | Стерилизатор паровой (автоклав) автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации Основные свойства: вакуумирование за счет конденсатора, возможность выбора двух режимов стерилизации - 120°С (не менее 45 мин при давлении 0,11МПа ) и 132°С (не менее 20 мин при давлении 0,2Мпа). Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более 1%, количество стерилизационных коробок типа КФ-18 одновременно загружаемых в камеру -3шт. Управление полуавтоматическое. Основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали. Удаление воздуха из камеры производится методом предварительной продувки. Давление пара в стерилизационной камере поддерживается автоматически. Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе. Отключение при снижении уровня воды в парогенераторе. После стерилизации медицинские изделия подвергаются вакуумной сушке. Имеется фильтр для бактериальной очистки воздуха. Возможна ручная заливка воды в парогенератор. Объем стер камеры 75дм3. Переменный и трехфазный ток. | шт | 1 | 2200000 | 2200000 | КГКП «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. После подписание договора в теченеи 60 календарных дней.
0