## прил №1
приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название медицинских изделий | Краткая техническая спецификация | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | штатив №40 | Штатив для вакутейнера 40 лунок | шт | 40 | 5000 | 200000 | КГКП «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. После подписание договора в течение 20 календарных дней.
2 | диспенсерная система объемом не менее 3,8л | Диспенсерная система для дез. оброботки и мытья поверхностей, сменный блок пополняемых салфеток одноразовых, с центральной вытяжкой из полипропилена, с плстиковой руской, объемом не менее 3,8л. | шт | 30 | 7000 | 210000 | КГКП «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. После подписание договора в течение 20 календарных дней.
3 | экспресс тест система 4 поколения | Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями. В состав набора входит: тест карта, капилляр, чейз буфер, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем. | шт | 1000 | 3600 | 3600000 | КГКП «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. После подписание договора в течение 20 календарных дней.
4 | термобокс объемом не менее 18л | Стенки термобокса заполнены вспененным полиуретаном без содержания ХФУ. Замочная система в виде металлических защелок, ручка (ремень) для удобной переноски, датчик температуры с дисплеем | шт | 10 | 160000 | 1600000 | КГКП «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. После подписание договора в течение 20 календарных дней.